充换电设施用电业务办理告知书（经营性分散式充换电站）

尊敬的电力客户：

欢迎您到上海石电能源有限公司营业厅办理用电业务！为了方便您办理业务，请您仔细阅读以下内容。

一、

⑤装表接电

④工程施工

③工程设计

①用电申请

业务办理流程

②确定方案

二、业务办理说明

① 用电申请

1.在受理您用电申请时，请先确认申请单位为充电设施权属单位，您需提供的申请材料包括： ①客户用电主体证明（包括营业执照或组织机构代码证）； ②车位权属证明或车位产权单位委托建设并同意施工的合同或协议； ③停车位平面图或现场环境照片； ④用电申请单及申请报告（申请报告中需注明：充电站名称、充电站类型、运营主体名称、投资主体名称）。 2.若您受申请单位委托办理业务，还需提供您的有效身份证明和委托书。

② 确定方案

在受理您用电申请后，我们将按照与您约定的时间至现场查看供电条件，并在15个工作日（双电源客户30个工作日）内答复供电方案。

③ 工程设计

请您自主选择产权范围内工程的设计单位（需具备相应资质）。

④ 工程施工

根据国家规定，产权分界点以下部分由您负责施工，产权分界点以上工程由供电企业负责。请您自主选择您产权范围内工程的施工单位（需具备相应资质）进行施工。工程竣工后，请及时报验，我们将在5个工作内完成竣工检验。

⑤ 装表接电

在竣工检验合格，签订《供用电合同》及相关协议后，我们将在5个工作日内为您装表接电。

三、业务意见征询说明

为提高我们的服务质量，使我们的服务日臻完善，如您对我们的工作有建议和意见，可拨打电话57952585或者登陆www.shsdne.com反馈，感谢您的关心和支持！

此告知书一式二份，经您签名后，一份由您惠存，一份由我公司留存。

本告知书内容已阅读并知晓。

客户签名：

年    月    日