分布式电源并网业务办理告知书（非居民）

尊敬的电力客户：

欢迎您到上海石电能源有限公司营业厅办理分布式电源并网业务！为了方便您办理业务，请您仔细阅读以下内容。

一、业务办理流程

⑤并网运行

④工程施工

③设计审查

②接入系统方案答复

①并网申请

二、业务办理说明

① 并网申请

- 在受理您用电申请时，您需提供的申请材料包括； ①并网申请书； ②投资方（或完全自行投资项目业主）、统一社会信用代码证、土地证、房产证项目合法性支持性文件（复印件）、用户清单（每用电方单位名称、地址、联系人）； ③投资方（或完全自行投资项目业主）如租赁（或使用）其它用户屋顶所有者的，租赁（或使用）整租 协议或分组合同/协议（复印件）。如使用屋顶是本单位同一法人的不需提供； ④初步设计接入用户内部的接入容量、接入电气接线图、用电情况分析报告等或提供项目上报的可研报 告资料二份；如投资项目需经政府核准的项目，提供政府投资主管部门同意开展前期工作的批复文件（复印件）。 ⑤若您受用电人委托办理业务，还需提供您的有效身份证明和委托书。

② 接入方案答复

受理您的申请后，我们将按照与您约定的时间至现场查看接入条件，并在规定期限内答复接入系统方案，第一类项目 40 个工作日（其中分布式光伏发电单点并网项目20个工作日，多点并网项目30个工作日）、第二类项目60个工作日内答复接入系统方案。

③ 设计文件审核

设计完成后,请及时提交设计文件，我们将在10个工作日内完成审查并答复意见。

④ 并网验收与调试

工程竣工后，请您及时报验，工程竣工后，请您及时报验，我们在受理并网验收及并网调试申请后，0.4千伏及以下电压等级接入的分布式电源10个工作日内完成并网验收与调试；10千伏及以上分布式电源20个工作日内完成并网验收与调试。

⑤ 并网运行

我们将与您签署关于购售电、供用电和调度方面的合同，免费提供关口计量表和发电量计量用电能表；调试通过后直接转入并网运行。

⑥ 其他告知事项

- 我们在并网及后续结算服务中，不收取任何服务费用。 - 若您属于 35 千伏电压等级接入，年自发自用电量大于 50%，或 10 千伏电压等级接入且单个并网 点总装机容量超过 6 兆瓦，年自发自用电量大于 50%的分布式电源项目，我们将在 50 个工作日内答复接入系统方案。 - 您可以登陆中华人民共和国住房和城乡建设部网站http://www.mohurd.gov.cn/查询并选择具备相应资 质的设计单位；登陆中国电力信息公开网 http://www.12398.gov.cn/查询并选择具备相应资质的施工、试验单位。 - 在完成并网后，请您及时向地市级财政、价格、能源主管部门，提出纳入补助目录申请；政府相关部 门批准后，请及时告知我们，确保补助资金及时拨付到位。

三、业务意见征询说明

为提高我们的服务质量，使我们的服务日臻完善，如您对我们的工作有建议和意见，可拨打电话57952585或者登陆www.shsdne.com反馈，感谢您的关心和支持！

此告知书一式二份，经您签名后，一份由您惠存，一份由我公司留存。

本告知书内容已阅读并知晓。

客户签名：                                              年    月    日